LH 안동운흥 현장 시험 의뢰 목록
36타입 주방가구	제품성능시험
합판(PW) 9, 15, 18 T	준내수 인장전단 접착력, 폼알데하이드 방산량
HDF 3, 4.5 T	밀도, 폼알데하이드 방산량
PB 15, 18, 23 T	휨강도, 박리강도, 밀도, 나사못 유지력, 폼알데하이드 방산량
HPL	내열성, 내열수성, 내오염성
LPL	원지무게, 수지함량
경첩	내구성, 염수분무시험
A/L 손잡이	염수분무시험
인조대리석(BMC)	내열성, 내열수성, 내오염성, 내충격성, 휨강도, 중금속, 프탈레이트, TVOC, Toluene, Formaldehyde
피니싱포일	원지무게, 내수성, 내스크래치성, 내박리성, TVOC, Toluene, Formaldehyde
엣지 0.6mm(몸체용), 2.0mm(도어용)	상온박리성
치장보드 PB 15T[동화기업(주)] + LPL[유신물산(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 PB15T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)] + LPL[유신물산(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 PB 18T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 PB 23T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 HDF 3T [유니드(주)] + F.F[(주)피앤씨코리아]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 HDF 4.5T [유니드(주) + HPL[유신메라민공업(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
가구용구성재 몸체 PB15T[동화기업(주)] + LPL[유신물산(주)]+PVC엣지	TVOC, Formaldehyde
가구용구성재 뒷판 HDF 3T [유니드(주)] + F.F[(주)피앤씨코리아]	TVOC, Formaldehyde
가구용구성재 HDF 4.5T[[유니드(주) + HPL[유신메라민공업(주)]	TVOC, Formaldehyde
가구용구성재 도어 PB18T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)]+PVC엣지	TVOC, Formaldehyde
가구용구성재 PB23T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)]+PVC엣지	TVOC, Formaldehyde
가구용구성재 PB15T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)] + LPL[유신물산(주)] + PVC엣지	TVOC, Formaldehyde
F.F O/L용 접착제	프탈레이트, 중금속, TVOC, Toluene, Formaldehyde
엣지 부착용 접착제	프탈레이트, 중금속, TVOC, Toluene, Formaldehyde
HPL접착용 접착제	프탈레이트, 중금속, TVOC, Toluene, Formaldehyde