LH 김포마송 현장 시험 의뢰 목록
46A타입 주방가구	제품성능시험
합판(PW) 9, 15, 18 T	준내수 인장전단 접착력, 폼알데하이드 방산량
HDF 3T	밀도, 폼알데하이드 방산량
PB 15, 18, 30 T	휨강도, 박리강도, 밀도, 나사못 유지력, 폼알데하이드 방산량
HPL	내열성, 내열수성, 내오염성
LPL	원지무게, 수지함량
경첩	내구성, 염수분무시험
인조대리석(BMC)	내열성, 내열수성, 내오염성, 내충격성, 휨강도, 중금속, 프탈레이트, TVOC, Toluene, Formaldehyde
피니싱포일	원지무게, 내수성, 내스크래치성, 내박리성, TVOC, Toluene, Formaldehyde
엣지 0.6mm(몸체용), 2.0mm(도어용)	상온박리성
치장보드 PB 18T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 PB 15T[동화기업(주)] + LPL[유신물산(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 PB 30T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
치장보드 HDF 3T [유니드(주)] + F.F[(주)피앤씨코리아]	TVOC, Toluene, Formaldehyde
가구용구성재 도어 PB18T[동화기업(주)] + HPL[유신메라민공업(주)]+ABS엣지	TVOC, Formaldehyde
가구용구성재 몸체 PB15T[동화기업(주)] + LPL[유신물산(주)]+PVC엣지	TVOC, Formaldehyde
가구용구성재 뒷판 HDF 3T [유니드(주)] + F.F[(주)피앤씨코리아]	TVOC, Formaldehyde
뒷판 HDF 3T + F.F O/L용 접착제	프탈레이트, 중금속, TVOC, Toluene, Formaldehyde
도어,몸체 엣지 부착용 접착제	프탈레이트, 중금속, TVOC, Toluene, Formaldehyde
도어 PB 18T + HPL접착용 접착제	프탈레이트, 중금속, TVOC, Toluene, Formaldehyde